| - 实验背景 |  | - 实验原理 |  | - 操作方法 |  | - 实验仿真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

夫琅禾费单缝衍射

实验背景

|  | 实验简介 夫琅禾费单缝衍射是约瑟夫·冯·夫琅禾费于19世纪初确立的经典远场衍射实验，是远场衍射的核心模型。该实验以平行光入射单缝，在远场（或借助透镜）条件下观测衍射图样，是验证光的波动性的关键实验之一。 | 实验描述 夫琅禾费单缝衍射是指入射光和衍射光均为平行光的衍射现象。在实验中，它可借助两个透镜实现，位于第一个透镜物方焦面上的点源经透镜后成为平行光，垂直照射在衍射屏上；屏上单缝处的波前向各方向发出子波（衍射光），沿同一衍射角传播的子波经第二透镜会聚于其像方焦面的同一点，形成衍射图样。 | 教学提示 本实验明确了“远场条件”是简化光程差计算的前提，确保入射光可视为平行光、衍射光经透镜会聚后等效于无穷远接收；“单缝子波的相干叠加”是衍射图样的物理本质，可借助半波带法分析：当缝被划分为偶数个半波带时形成暗纹，划分为奇数个半波带时出现明纹（中央明纹除外，其强度远大于次级明纹）。 |
| --- | --- | --- | --- |

实验原理

| 实验原理 |  |
| --- | --- |
| - 子波的相干干涉 从置于透镜L₁物方焦面的点光源S发出的光，经L₁后成为平行光，垂直射向单缝衍射屏。根据惠更斯-菲涅耳原理，单缝所在平面可视为一个波前，波前上的每一点都是发射球面子波的次波源。这些次波源于同一入射光，因此频率相同、振动方向一致，且在正入射条件下单缝平面处各点相位相同。当次波传播至远场（或经透镜L2会聚于其像方焦面上的接收屏）时，各次波在空间某点相遇，满足相干叠加条件，其振动的合效果便形成了明暗相间的衍射图样。 | - 单缝两边缘的光程差 设光轴为z轴，单缝宽度沿x'（即x）方向，缝长沿y'（即y）方向（缝长无限长，衍射主要在x-z平面内分析）。单缝宽度为a，衍射角θ为衍射光线与光轴（即入射光方向）的夹角。对于接收屏上某点对应的衍射方向，由单缝上、下边缘发出的次波传播至该点的最大光程差为 ΔL=asinθ |
| 3.干涉光强公式推导 采用振幅矢量叠加法：将单缝划分为N个等宽子波源，每个子波在观察点产生的振幅矢量等长。从A点作一系列等长的小矢量首尾相接，逐个转过相同的小角度，最终到达B点，总共转过的角度为δ=2πλΔL=2πaλsinθ。当NN→∞时，各矢量构成一段圆弧。设圆弧的圆心在C点、半径为R、圆心角为2α=δ，则合振幅Aθ等于弦长AB，从图中可得 Aθ=2Rsinα 圆弧长度对应所有子波振幅之和，在傍轴条件下等于衍射中心P0处的振幅A0，即 AB⌢=A0=2Rα 解得R=A02α，代入弦长公式得 Aθ=A0sinαα，α=δ2=πaλsinθ 光强与振幅平方成正比，故夫琅禾费单缝衍射的强度分布为 Iθ=I0sinαα2 其中I0为衍射中心点P0的光强。该公式称为单缝衍射因子，决定了衍射图样的明暗分布。 | 4. 条纹规律 由光强公式I(θ)=I0sinαα2（其中α=πasinθλ），可得中央主极大（零级衍射斑）位于α=0，即θ=0处，光强最大I=I0，绝大部分光能集中于此。 暗纹位置对应光强为零，即要求sinα=0而α≠0，即α=±kπ（k=1,2,…），代入α定义式即得 asinθk=±kλ。 次极大（高级衍射斑）位置由光强极值条件给出，满足超越方程tanα=α α≠0。其数值解近似为 asinθk≈±k+12λ，k=1,2,… 相邻条纹间距：在傍轴近似（θ很小）下，由暗纹条件asinθk=±kλ可得sinθk≈θk≈±kλa，故相邻暗纹的角间距为 Δθ=θk+1-θk≈λa 若接收屏位于透镜L2的焦平面（焦距f），则屏上相邻暗纹间距为 Δx=fΔθ≈fλa 中央亮纹宽度为相邻一级暗纹间距的两倍：Δx0=2Δx=2fλa。 |
| 5.实验现象 采用控制变量法分析条纹间距公式Δx=fλa （相邻暗纹或相邻明纹间距）： - 改变波长λ：给定缝宽a和焦距f，λ增大→Δx增大，条纹变宽。 - 改变缝宽a：给定波长λ和焦距f，a变大→Δx减小，条纹变窄。 - 改变透镜L2的焦距f ：给定波长λ和缝宽a，f增大→Δx增大，条纹变宽。 - 改用复合光光源：中央为白色亮纹，两侧出现彩色条纹（短波紫光条纹间距小，长波红光条纹间距大），这是由于暗纹条件asinθk=kλ中，波长λ越大，衍射角θ越大。 注：中央亮纹宽度为相邻一级暗纹间距的两倍，即Δx0=2fλa​。 |  |
| 原理应用 基于衍射条纹间距与缝宽、波长的定量关系，单缝衍射可用于：微小尺寸测量（如细丝直径、狭缝宽度）、光学系统像质评价、颗粒粒度分析等。 |  |
| 夫琅禾费衍射角反演粒度 夫琅禾费衍射角反演粒度 粒度检测 | 学习要点： 掌握夫琅禾费单缝衍射光强公式 I(θ)=I0sinαα2，α=πasinθλ） 是该部分内容的核心。通过该公式可统一解释中央主极大、暗纹与次极大位置、条纹宽度及影响因素，它也是后续衍射应用的理论基础。 |

操作方法

| 操作方法 |  |
| --- | --- |
|  | 调节波长：滑动“入射光波长”滑块，或在数值输入框输入波长数值 |
|  | 观察要点：保持缝宽a和透镜焦距f不变，观察条纹间距随波长变化的规律验证Δx∝λ。 |
|  | 调节单缝宽度：滑动“单缝宽度”滑块或直接输入缝宽数值（范围：0.5–100.0μm） |
|  | 观察要点：保持波长λ和透镜焦距f不变，观察条纹疏密随缝宽变化的规律，验证Δx∝1a。 |
|  | 调节透镜L2的焦距f ：滑动“透镜L2的焦距 ”滑块或直接输入焦距数值 |
|  | 观察要点：保持波长λ和缝宽a不变，观察条纹疏密随焦距的变化规律，验证Δx∝f。 |
|  | 拓展操作（单色光/复色光切换）：点击“单色光”或“复色光”切换光源类型。复色光模式下，可通过“波长成分控制”按钮调节红光与蓝光的相对强度或或选择参与叠加的波长成分（如纯红光、纯蓝光或红蓝混合光）。 |
|  | 观察要点：单色光模式下，接收屏呈现明暗相间的单色衍射条纹；复合光模式下，中央零级亮纹为各波长叠加结果（如红蓝混合呈浅紫色）；两侧次级亮纹出现色散现象——蓝光（短波）条纹更靠近中央，红光（长波）条纹更远离中央，呈现彩色分层的效果。 |
| 操作提示：按照步骤逐一操作，利用控制变量法，分别观察每参数变化对衍射图样的影响，加深对公式Δx=fλa的理解。建议先从单色光模式开始，掌握基本原理后再尝试复合光实验。 |  |